Приложение №1 к объявлению №43

Описание объекта проектировки (Техническое задание для проведения закупки)

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству учебно-лабораторного корпуса КРСУ

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 Количество и единица измерения | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения и образования. |
| 2. Основание для проектирования | Проведенный конкурс методом запроса ценовых предложений. Договор |
| 3. Заказчик | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина |
| 4. Стадийность проектирования и сроки выполнения работ | 1.Предпроектные работы - обследование строительных конструкций, техническое обследование, обмерные работы. 2.Согласование проектной документации с Заказчиком. 3. Проектная документация с дальнейшим получением архитектурно-градостроительного заключения (государственная экспертиза) 4.Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 10 марта 2024г. |
| 5.Место расположения объекта | Земельный участок расположен по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, микрорайон, Аламедин -1, дом 31/1 ЕНИ/OID: -1-03-10-0054-0106 Площадь земельного участка 1.042 га |
| 6. Сведения об участке и планировочных ограничениях, градостроительные решения: генплан, благоустройство, озеленение. | Геологические и гидрогеологические условия средней сложности. Рельеф площадки относительно ровный. Схему планировочной организации земельного участка решать в увязке с существующей застройкой и рельефом местности. Благоустройство и обеспеченность автостоянками определить в соответствии с "Градостроительством». Планировка и застройка городских поселений". Конструкцию покрытия проездов и тротуаров принять согласно технических условий, при отсутствии требований, покрытие проездов и площадок - асфальтобетон, тротуаров - брусчатка. |
| 7.Вид работ | Проектирование (Проектно-сметная документация) учебно-лабораторного корпуса Этажности: от 3 до 5 Общая площадь: 1500 м2 |
| 8. Источник финансирования | За счет бюджетных средств РФ Программа развития |
| 9. Исходные данные | Выписка из ЕГРН, топографическая съемка земельного участка. Исходные данные являются неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания) и размещаются на сайте отдельным файлом с наименованием «Приложение №1». |
| 11. Требования к проектно-сметной документации: |  |
| 11.1. Состав проекта | Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы: Проектная документация: В следующем объеме, «В составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) АР (Архитектурные решения) КР (Конструктивные решения) ОВ (Отопление и вентиляция) ВК (Водопровод и канализация) ГВ С (Газоснабжение) ОВВС (Экология) ЭЭФ (Энерго-эффективность) Инженерно-Геологические изыскание ЭЛ (Электрика) АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) Рабочая документация: ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) СМ (Сметная документация) |
| 11.2. Архитектурные решения | -в конструкциях и отделке здания применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом и отдельно для каждой группы помещений; -применяемые материалы, изделия, и их замена в процессе проектирования подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов должно соответствовать. |
| 11.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения | - В соответствии с требованиями СНиП «Общественные здания и сооружения» - Проектом предусмотреть свободную планировку здания, функциональное деление с помощью крупнопанельной конструкции, монолитной конструкции или туннельной опалубкой. - В зоне размещения предусмотреть следующие помещения; - На 1-этаже Центр детского здоровья (педиатрия) в соответствии с Приложением № 7 (ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ) к Порядку оказания педиатрической помощи утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 366т. - На 2-этаже 10 аудиторий 300 кв.м 30 кв.м, 8 Преподавательские 100 кв.м.12,5 кв.м, 2 санузла 40 кв.м. 20 кв.м. 1 вспомогательное помещение 5 кв.м., Холл 55 кв.м. - На 3-этаже Лекционный зал 200 кв.м., 2 санузла 40 кв.м., 1 вспомогательное помещение 5 кв.м., Холл 55 кв.м., 5 Аудиторий 100 кв.м 20 кв.м., 5 кабинетов для кафедр 100 кв.м.20 кв.м. - Выполнить раздел в соответствии с действующими нормативными документами, СНиП, ГОСТ, Техническими регламентами. Конструктивные решения должны обеспечить требуемые по нормативным документам прочность, устойчивость, безопасную эксплуатацию объекта и сейсмическую устойчивость. |
| 11.4 Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивать надежную, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Применяемое оборудование должно выполнять функции в соответствии с нормативными документами и требованиями проекта, иметь сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество в соответствии с требованиями действующего законодательства, выданные в Российской Федерации. |
| 11.5. Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику | - Подготовленная проектная документация должна быть представлена заказчику в полном комплекте в 3-х печатных экземплярах каждая, а также на электронном носителе в виде электронных документов и 3-d визуализация. |
| 11.6. Гарантийные обязательства | - В течение 5 лет с момента заключения договора. |